111年度新北市三峽區三峽國民小學校舍屋頂暨風雨球場設置太陽光電發電系統標租案徵求文件

壹、本校需求

一、本案租賃標的包括本校校舍屋頂(智樓、勤學樓)、綜合球場、學生活動中心等建築物屋頂設置太陽光電發電設備。(詳如附件租賃標的清冊)

二、投標廠商應依現場環境特性及日照方向參酌規劃設計，有關太陽能模組設置尺寸、規格及片數以各屋頂現場空間實地量測可容納範圍為主，其發電成果應符合本需求所訂之效能標準(或以上)，並以最大發電量及最佳施工品質為最終考量。

三、本校建物部份老舊，部分有漏水問題，得標廠商需ㄧ併評估屋頂防漏工程，並於投標計畫書內敘明。

四、雨水需導流至樓板現有排水孔位排放。如確有困難，方得於建物不明顯處設置明管排放。

五、本校提供兩式標租須知、契約及投標單，唯以案名「111年度新北市三峽區三峽國民小學校舍屋頂暨風雨球場設置太陽光電發電系統標租案」辦理，投標單投標值合計後進行評選。

貳、設置場址說明

本校提供租賃標的場址說明，本圖僅為示意圖，請至現場勘察規劃。

廠商現場勘驗證明單

標租案名稱：111年度新北市三峽區三峽國民小學校舍屋頂暨風雨球場設置太陽

光電發電系統標租案

履約標的：111年度新北市三峽區三峽國民小學校舍屋頂設置太陽光電發電系統

標租及111年新北市三峽區三峽國民小學風雨球場設置太陽光電發電

系統公開標租。

現場勘查：工作內容詳如本採購案相關文件，投標廠商需至現場了解本案狀況，本單於111年10月11日16時00分前至本單位(總務處)蓋章，辦理現場勘驗。

注意事項：請依新北市政府防疫規定入校，請配合辦理。

招標機關：

勘查日期：中華民國111年 月 日 時 分

投標廠商投標如下(以下各項投標廠商填寫並簽署後投標)

投標廠商：

負 責 人：

地    址：

統一編號：

日      期：中 華 民 國  111 年   月     日      時     分